	盐城幼儿师范高等专科学校
2024-2025年度食堂油烟清洗服务

集中代为采购文件

	

	

	
	项目名称：
	2024-2025年度食堂油烟清洗服务
	

	
	联系人：
	王斌
	

	
	联系电话：
	13401776263
	

	
	联系地址：
	盐城市盐南高新区海洋路28号
	

	
	项目地址：
	盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区食堂

盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区食堂
	

	
	
	
	
	

	
	
	：
	
	

	
	
	
	
	

	二〇二四年十二月


盐城幼儿师范高等专科学校
2024-2025年度食堂油烟系统清洗服务

集中代为采购文件

第一章 项目需求
一、项目概况与采购范围

1、项目名称：食堂油烟系统清洗服务。

2、采购范围：学校各餐饮服务公司委托学校集中代为采购食堂油烟系统清洗服务，具体采购清单及要求详见《食堂油烟系统清洗工程量清单》，因较为分散，食堂分包人较多，工作环境有一定困难，投标供应商在投标报价时综合考虑投标综合单价，清洗工艺质量要求不得低于国家合格标准和采购人代表现场具体要求，投标供应商在清洗前需与采购人再次确认清洗数量、清洗要求，清洗未达到采购人要求的，投标供应商自行承担费用并负责重新按照要求清洗。采购人保留对上述暂定采购数量进行适当调整的权利（含增加或调整项目或数量）。采购人对上述采购时间、范围、数量等有充分的自由选择权利，供应商无条件服从，不得异议。

3、江苏圣丰餐饮管理服务有限公司作为本项目的使用单位代表（采购合同甲方），学校作为管理单位负责本次招标事宜（采购合同见证方）。
工程量清单（具体以采购人食堂现状为准，包含但不限于）

	食堂名称
	设备名称

（包括但不限于，以现场实际为准）
	备注

	北校区

一楼
	排风罩
	清洗次数：2次；

清洗时间：第一次2025年1月；第二次2025年6、7月
具体数量以现场实际为准，投标人因现场勘察不全造成的全部后果由投标人承担。

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

二楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

三楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	净化器
	

	南校区

一楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	净化器
	

	
	电机风柜
	

	南校区

二楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	电机风柜
	

	南校区

三楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	电机风柜
	

	南校区

四楼
	排风罩
	

	
	电机风柜
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	净化器
	

	综合报价
	大写：                      元（小写：        元）


说明：1.“*”为验收的重要内容之一。
2.上述设备名称及数量包含但不限于所列信息，以现场实际为准。

4、采购要求：必须将天花板拆除进行清洗，风管可拆除的部分拆下，专业人员将吸附在风管内壁上面的油污铲除后清洗，小面积的地方利用机器人进入管道。管道连接处重新更换法兰密封圈；将油烟罩的挡油板拆下进行清洗，挡油槽内的积油处理干净；将净化器的静电板拆离主机，用专业的药水浸泡然后再清洗，油盆的集油也要处理；软接头需要更换，风机支架要重新防腐处理；工完场清，所有垃圾必须及时清理出校园。各个部位必须用水印相机拍摄清洗前后的效果。否则，每发现一次，扣罚500元。

5、招标控制价：4.8万元。投标供应商的报价不得超过招标控制价。
4、服务地点：盐城幼儿师范高等专科学校（南/北）校区采购人指定地点。

5、服务期：每次清洗，在接到甲方通知后的8个日历天内完成全部服务。中标后不得以任何借口停工怠工。如因投标供应商原因延误工期的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的费用中直接扣除，由此导致费用支付延误等责任均由供应商承担。如因采购人原因且符合工期顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为投标供应商原因延误工期。

6、质量要求及验收标准：不低于采购人具体要求，不低于国家“合格”标准。清洗完毕、需要将烟道系统进行重新安装前，必须实施隐蔽工程验收。供应商必须提前告知工地代表，经工地代表现场签署验收合格表后方可进行重新安装，否则采购人可视为无效清洗，涉及工程量不予验收、结算，一切经济责任自负。项目完工后，供应商根据采购人要求完善竣工结算资料（一式三套，包括电子版资料）等书面资料，申请竣工验收；采购人进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为费用支付依据。否则可视为仍未完工，一切责任由供应商承担，供应商不得以完成施工时间作为竣工时间。

7、报价方式：投标供应商在投标文件中已标价的《食堂油烟系统清洗工程量清单报价表》中各子项综合单价为完成本采购项目所有工作内容的全费用价格，该价格不予调整，工作量按实结算，项目最终的总支付金额根据验收情况按实结算。综合单价包括但不限于货物的采购、供应、运输、装卸、运送上楼、清洗、拆装、重新安装、调试、工完场清、安全防护及质保期内的售后服务等服务工作。
8、服务资金来源：按学校食堂按中标标段（共六个标段）平均承担中标价的全部金额。学校食堂各标段合作单位将相应资金交甲方，由甲方与乙方结算。

9、支付方式：2025年1月实施第一次清洗完毕，经校方组织竣工验收合格后10日内甲方支付至合同价50%；2025年6、7月实施第二次清洗完毕，经校方组织竣工验收合格后10日内甲方支付至合同价90%，2025年9月10日前，经校方组织最后验收合格后，10日内甲方支付至合同价100%。
10、现场踏勘（联系人：王老师 13401776263）

2025年1月 2日下午3点。集中地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号北大门集中统一踏勘)。未经踏勘现场不得参加投标，踏勘现场不全面引起的一切后果自负。投标供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、实际工作量情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，投标供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）2022年以来，至少有过3项高校项目业绩。

4、本项目不接受联合体。

三、招标文件提供（获取）
1、本招标文件提供及公告期限：自招标公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤管理处网页招标栏发布之日起3个日历天。本招标文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤管理处网页招标栏免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】后勤管理处网页招标栏发布的信息更正公告。

2、投标供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、报名
投标供应商与采购人任意一个采购联系人直接联系确认参加投标即可。

五、响应文件接收

1、响应文件接收时间：2025年1月6日15:00前。

2、其他要求：投标供应商授权代表必须携带本人有效身份证，否则投标文件不予接收。
六、开标有关信息

（一）开标时间：2025年1月6日15：00

（二）开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区(盐城市海洋路28号) 北校区二层项目办会议室。
七、采购联系事项

（一）使用部门联系人: 王老师      , 联系电话：13401776263。
（二）国资处联系人：孔老师        ，联系电话：15365779952。
八、响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份
九、投标保证金

（一）本次投标保证金金额为人民币 1000元整。
（二）保证金必须在响应文件提交截止期前与响应文件一起送达响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
（三）投标保证金必须为现金，单独密封，供应商代表现场注明保证金金额并签字。
（四）对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。
（五）未中标的供应商的投标保证金在开标结束后当场退还，中标供应商的投标保证金在履约保证金缴纳之后退还，履约保证金待竣工验收合格后扣除违约金后无息一次性退返。

（六）履约保证金为5000元人民币。

十、供应商须知
	1
	踏勘现场
	自行或联系采购人采购部门或使用部门联系人均可。

	2
	投标供应商要求澄清采购文件
	时  间： 2025 年1月 5日10 时前。

	
	
	形  式：书面或邮件。

	3
	采购人澄清或修改采购文件
	时  间：投标截止时间前。

	
	
	媒  介：网上获取，投标人在开标截止时间前应每天上网查询。

	4
	投标文件装订要求
	正本与副本分别装订成册。

	5
	是否退还投标文件
	否，除资格审查资料原件外。


十一、评标办法（合理低价）

	评审

因素
	评审标准

	资格

审查
	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）；

（2）上一年度的财务状况报表（（复印件加盖公章，成立不满一年无需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；（复印件加盖公章）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（原件）

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（网站查询截图加盖公章）

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行承诺，格式自拟）

（4）2022年以来，至少有过3项类似项目（高校）业绩（合同复印件加盖公章，原件备查）。



	符合性

审查
	1.投标报价唯一、不高于采购预算价。(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.投标文件组成及格式符合采购文件规定

3.投标保证金符合采购文件规定

4.工期：符合采购文件规定

5.质量要求：符合采购文件规定

6.技术响应：符合采购文件要求，无重大偏差。是否存在重大偏差由评标小组评议确定。

	确定

中标

方式
	1.确定评标基准价：为经开标情况评审后无明显废标情形的所有投标单位有效投标报价的平均值为A值（计算算术平均值A时：若有效投标文件7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高价和二个最低价）。评标基准价=A*K，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。注：评标基准值一经确定，除确认存在计算错误外，不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

2.投标报价等于评标基准价的得满分100分；偏离评标基准价的，投标人的投标报价与A值相比，高于评标基准价的，每上浮1%在基本分的基础上扣0.3分；低于评标基准价的，每下浮1%在基本分的基础上扣0.2分。上述分值计算时，不足1%按插入法计算。
3.招标人根据评标委员会推荐的中标候选人（本项目只推介1名中标候选人），确定得分排名第一的中标候选人为最终中标人。本项目分值计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。如评标价得分相同，由评标委员会按评标价由低到高进行排序，如评标价也相同，2022年以来，类似项目（高校）业绩数量多的投标人将作为中标人选。否则，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
4.如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5.对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。


第二章 投标文件格式

目   录

一、封面

二、投标人基本情况表

三、现场踏勘证明

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、投标函
七、投标报价表

八、资格审查要求提供的相关材料
九、施工人员设备配备情况

十、进度计划

一、封面

（采购项目名称）
投 标 文 件

投标人（盖章）：                                
日          期：           年        月       日
二、投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮  编
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	邮  箱
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电  话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	

	开户银行
	

	账    号
	

	项目负责人
	
	电  话
	

	企业资质等级
	（详见复印件）

	经营范围
	（详见营业执照复印件）

	安全生产许可证
	（详见复印件）


三、现场踏勘证明：

盐城幼儿师范高等专科学校

 食堂油烟系统清洗服务集中代为采购 现场踏勘证明

	现场踏勘公司（盖章）
	

	现场踏勘公司联系人及联系电话
	

	踏勘人员姓名
	
	身份证号：
	

	踏勘人员联系电话
	

	踏勘

人身

份证

照片
	（正面）                （反面）

	踏勘情况

（由踏勘人员填写）
	踏勘人：           年  月  日

	踏勘承诺
	我司已完成现场踏勘，完全知晓本项目，并承诺完全承担后期投标的全部责任。

（请将上述内容，手写至下方横线上。）

承诺人公司：             

踏勘人：           年  月  日

	管理方

（学校后勤管理处）
	后勤管理处（盖章）            现场管理员：     
                      2025年    月    日


此表一式两份，一份作为投标材料，一份交学校后勤管理处留存。
四、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                      
单位性质：                      
地    址：                      
成立时间：        年       月      日

经营期限：                      
姓    名：                    性        别：                
年    龄：                    职        务：                
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

                                   年        月        日
五、授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （采购项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：                                   

        年      月      日
六、投标函

投标函
我司已仔细研究并完全接受               （采购项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意按照附件一《食堂油烟系统清洗工程量清单报价表》进行报价，按采购文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。
我单位拟派     （项目负责人姓名、联系电话）作为本项目负责人。

3．我司保证本项目质量等级达到         ，符合采购文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和采购人的验收。

4．我司承诺在采购文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5．如我司中标：

（1）我司承诺在中标后 2日内与你方签订合同。

（2）我司将严格履行本采购文件中的全部要求，并遵守采购文件中对投标人的所有规定。

6．我司在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位：

 投标联系人：

联系电话：

          时间：   年  月  日 

七、《食堂油烟系统清洗工程量清单报价表》

	食堂名称
	设备名称

（包括但不限于，以现场实际为准）
	备注

	北校区

一楼
	排风罩
	清洗次数：2次；

清洗时间：第一次2025年1月；第二次2025年6、7月
具体数量以现场实际为准，投标人因现场勘察不全造成的全部后果由投标人承担。

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

二楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

三楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	净化器
	

	南校区

一楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	净化器
	

	
	电机风柜
	

	南校区

二楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	电机风柜
	

	南校区

三楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	电机风柜
	

	南校区

四楼
	排风罩
	

	
	电机风柜
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	净化器
	

	综合报价
	大写：                      元（小写：        元）


说明：1.“*”为验收的重要内容之一。
2.上述设备名称及数量包含但不限于所列信息，以现场实际为准。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     
 

供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月  日
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
             声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 

供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月  日
第三章 合同条款及格式
盐城幼儿师范高等专科学校

食堂油烟系统清洗工程量清单报价表

采购合同

甲方名称：江苏圣丰餐饮管理服务有限公司
地址：盐城市海洋路28号
联系人：

电话：
乙方名称：

地址： 

联系人：

电话：

见证方：盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市学海路28号
联系人：陈伟山
电话：15962087506
甲  方（买  方）：江苏圣丰餐饮管理服务有限公司
乙  方（卖  方）：                  
见证方（管理方）：                  
根据盐城幼儿师范高等专科学校2025年     月    日组织的采购活动结果，结合《民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校              项目采购有关事项协商一致，共同达成本合同。
一、货物内容

1、采购货物的采购、供应、运输、安装及质保期内的售后服务等服务工作，甲方对采购时间、范围、数量等有充分的自由选择权利，乙方无条件服从，无异议。具体详见附件一《食堂油烟系统清洗工程量清单报价表》。

2、质量要求及验收标准：国家“合格”标准，同时不低于甲方具体采购要求。 质量要求及验收标准： 

①本工程要求质量确保达到国家合格标准，若验收不合格者，乙方必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，乙方还将承担给乙方造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题乙方必须同时向甲方承担承包范围内工程总造价3%--10%的违约金。
②乙方须严格按照设计图纸（或丙方工地代表具体要求）、质量标准、验收规范等组织施工，接受甲方、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次乙方无条件接受甲方每次2000元的扣款处罚，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次乙方无条件接受甲方每次5000元的扣款处罚，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次乙方无条件接受甲方每次10000元的扣款处罚，相关费用直接从应付工程款中扣除。另外乙方在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由乙方承担，工期、造价不给予补偿。若未按照甲方要求及时整改到位的，甲方有权委托第三方代为实施，所发生的费用由乙方承担。拒不整改的，甲方有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。
③乙方须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，乙方最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报质量监督部门验收通过，否则甲方不予认可。
3、验收要求按照甲方要求执行。

4、免费保修按照采购文件执行。

二、合同形式及金额

1、合同形式：固定全费用综合单价合同，合同价一律不调整，中标全费用综合单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增；

2、综合单价已经包含完成本采购文件约定的所有工作的全费用，包括乙方为完成采购文件（含货物清单）确定的采购范围内的以及中标后经甲方确认的范围内的所有工作内容，进行货物采购、供应、运输、安装、调试及质保期内的售后服务等服务工作而涵盖的所有费用。投标单价主要包括（但不限于）：完成本项目所有主辅材料含标准配置的采购费用、完成本项目所有机械工具的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机、吊车等）、完成本项目所有人员施工的一切费用、货物价格(含设计费)、包装费、运输费、卸货费（包括上下楼）、安装费、检测费（含声学检测、环保检测等检测费用）、免费保修、管理费、利润、规费、税金（增值税，必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合实际情况）、相关人员保险（所有工作发生的一切费用）、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费、规范安全施工与管理（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、杂物清理外运工完场清（所有项目垃圾外运出校发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。
投标报价同时也应包括乙方在承诺工期内，达到所承诺的质量标准，为完成采购文件及采购清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。乙方应充分考虑为完成上述内容所必须的设计、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏警示灯彩带等按照规范必须的安全设施设备、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次报价的范围内，甲方不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。
3、合同金额：依据中标结果(《食堂油烟系统清洗工程量清单报价表》)，本合同全部用为：
4、丙方有权利根据实际情况，对采购项目、数量、时间等进行充分自由的选择，乙方无异议。结算时按照实际完成且经丙方验收合格的数量予以结算。
三、技术资料

1、乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    2、没有丙方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、变更签证
1、工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单及照片视频等音像资料），如乙方原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为乙方放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。
2、签证的时限要求。项目变更（含设计变更，包括具体项目增减或具体项目工程量的增减）以实际施工前丙方工地代表负责办理好的签证为准，过时补办签证一律不予认可，否则丙方可视为乙方免费实施，此项不予验收、结算（如采购人要求先施工，乙方必须在甲方要求后三日内报送签证单审批，否则视为乙方让利，此项不予决算）。发生设计变更、经济签证事件时, 乙方须在变更工艺实施前将书面变更资料书面报送经甲方、丙方签字认可后作为结算依据，过期不予认可，责任由乙方自行承担。
3、由于乙方原因导致的工程变更，乙方无权要求签证赔偿。
4、签证单的签证程序必须严格按照甲方规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单甲方不予承认，责任由乙方自负。
5、若甲方有明确的工作指令，乙方不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。
6、变更部分价格确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。
《工程量清单报价表》中经审计确认没有适用或类似的综合单价，其综合单价由乙方依据本项目预算编制要求和约定的签证程序提出，甲方初步确认变更原因、增减工作量内容和数量等基本事实，经有权审计部门审定后作为结算依据。
7、乙方必须无条件服从甲方对工程的设计变更，不得以因丙方设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用。设计变更按甲方书面签证确认为准。其他按照通用条款。
五、履约保证金

1、乙方应在与甲方签订合同前，5000元履约保证金直接转（汇）至甲方指定账户；

2、如乙方出现不及时与甲方签订合同，或乙方不能按期供货、完工，或所供货物不符合合同约定，或因货物或安装施工质量问题等导致验收不合格等情况，乙方的履约保证金不予返还，同时，甲方将取消其中标人资格并拒付货款；

3、履约保证金待货竣工验收合格后一次性无息退还。
六、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、工期及地点
1、施工开工日期：2025年1月实施第一次清洗，2025年6、7月实施第二次清洗，具体日期以甲方通知为准。
2、工期总日历天数：8个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、方式：乙方承担完成采购文件约定工作量的一切费用。

4、地点：甲方指定地点。

九、合同款支付
1、服务资金来源：按学校食堂按中标标段（共六个标段）平均承担中标价的全部金额。学校食堂各标段合作单位将相应资金交甲方，由甲方与乙方结算。

2、支付方式：2025年1月实施第一次清洗完毕，经校方组织竣工验收合格后10日内甲方支付至合同价50%；2025年6、7月实施第二次清洗完毕，经校方组织竣工验收合格后10日内甲方支付至合同价90%，2025年9月10日前，经校方组织最后验收合格后，10日内甲方支付至合同价100%。
3、款项支付前，乙方应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。

十、工程验收
1、过程验收：过程验收包括材料进场验收和隐蔽工程等关键节点验收。
2、项目正式实施前，甲方将组织质量、安全、技术、管理交底会，形成书面资料。其中工地代表根据工程实际情况，明确过程验收节点，书面要求乙方签收技术交底纪要，方可正式施工。
3、所采用的材料，凡是未明确注明要求的，均按照国家标准执行，提交产品

合格证；如丙方需要，必须提交产品检测合格证。所有施工材料进场前必须事前告知丙方工地代表，经工地代表现场在《原材料进场验收证明书》签署材料验收合格后方可正式进场用于施工，否则丙方可视为无效材料，此项不予验收、结算。
所有隐蔽工程施工前必须事前告知丙方工地代表，须经工地代表现场在

《隐蔽工程验收证明书》签署验收合格后方可进行下一阶段施工（同时必须保留施工图片、音像资料为证），否则丙方可视为无效施工，此项不予验收、结算。
5、竣工验收：项目完工后，乙方根据丙方要求完善竣工结算资料（一式三套，包括电子版资料）等书面资料，填写《竣工验收申请表》提请丙方工地代表进行竣工验收，丙方进行验收合格后出具《竣工验收证明书》，作为第一次工程款支付和工程保修期开始的依据。否则可视为仍未完工，一切责任由乙方承担，乙方不得以完成施工时间作为竣工时间。
6、质保期满复验：工程保修期满后，由乙方完善竣工验收表、审计结论、项目资金结付明细表等书面资料后向甲方提出工程保修期满申请复验，甲方进行验收合格后出具《质保期满验收证明》，作为工程尾款支付和工程保修期结束的依据。否则甲方可视为仍在乙方质保期内，一切责任由乙方承担，乙方不得以合同约定的质保期时间作为实际质保期满时间。
7、关于竣工验收程序的约定：具备竣工验收条件后先由乙方进行自检自验，自验合格后报甲方和监理等单位进行竣工验收（工程竣工验收前乙方必须按照甲方规定提供三套完整的竣工资料（包括竣工图、竣工决算资料，含电子版）。
乙方提交的竣工资料的内容： 按甲方要求、经监理人（如有）审查通过的全套施工资料及竣工图、竣工结算及其他资料（含电子版）。
乙方需要提交的竣工资料套数：各3套  。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方负责。
乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前。
 乙方提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料，按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及国家相关文件规定。
乙方提交的竣工决算资料移交时间：工程竣工验收合格一个月内 。
乙方需要提交的竣工决算资料套数： 各三套（含电子版） 。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担 。
十、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守甲方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，甲方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。
5.乙方承诺仅甲方有权进行设计变更。发生设计变更时，乙方承诺将按照甲方书面的设计变更通知进行施工图设计或根据甲方书面设计变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，乙方承诺将在收到设计变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给甲方，如乙方未在上述时间内向甲方报送，则视为乙方已放弃主张工程设计变更费用增加及工期顺延的权利。
6、乙方承诺将严格执行甲方基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和甲方的书面确认方才有效，否则视为乙方自动让利，相关施工工作量不纳入决算。
7、乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不会以因甲方不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。
乙方承诺将无条件服从甲方对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求（包括甲方增加或调整甲供材项目或数量），不会以因甲方提出的设计变更减少了工程利润为由要挟甲方追加其它费用，否则甲方可视为乙方无故违约，甲方可直接要求乙方无条件立即免费退场。
十二、违约责任

    1、 乙方逾期交付货物或项目的，乙方应按每日2000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

  2、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量或工程施工工艺不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或整改工程施工工艺的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退返。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

1、 本合同适用中华人民共和国法律。


2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向盐城市辖区内人民法院提起诉讼。

3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

4、送达

（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

致甲方：

单位： 

地址： 

电话： 

收件人： 

邮箱：

致乙方：

单位： 

地址： 

电话： 

收件人： 

邮箱：

致丙方：

单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园学海路28号

电话：
收件人：

邮箱：

（2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

（3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十五、项目负责人
1、甲方项目负责人：             ，联系电话：                 。

2、乙方项目负责人：                ，联系电话：              。

3、丙方项目负责人： 王斌 ，联系电话： 13401776263           。
十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同与下列文件一起构成合同文件（文件的法律效率同此顺序）： 

（1）本项目采购文件

（2）本项目投标文件

（3）本合同

（4）国家相关标准和要求
（5）补充协议等其他合同文件
在项目采购、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。本协议书、通用条款、专用合同条款及其附件、补充协议等须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。
本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、安全责任：乙方承诺注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，与甲方无关。（具体详见合同附件二《安全责任书》）

在合同履行过程中，乙方承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。乙方承诺将遵守丙方关于现场施工管理的所有规定，如有违反，丙方有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由乙方自行承担。
本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执叁份，丙方叁份。

	甲方(公章)：                           乙方：  (公章)
法定代表人或其委                          法定代表人或其委
托代理人（签字）：                        托代理人（签字）：
组织机构代码：                            组织机构代码：
地  址：                                  地  址：             
邮政编码：                                邮政编码：           
法定代表人：                              法定代表人：         
委托代理人：                              委托代理人：         
电  话：                                  电  话：             
传  真：                                  传  真：             
电子信箱：                                电子信箱：           
开户银行：                                开户银行：           
账  号：                                  账  号：             

丙方(公章)：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：
地  址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电  话：
传  真：
电子信箱：
开户银行：
账  号：
签订日期：      年  月  日


附件一《食堂油烟清洗工程量清单报价表》

	食堂名称
	设备名称

（包括但不限于，以现场实际为准）
	备注

	北校区

一楼
	排风罩
	清洗次数：2次；

清洗时间：第一次2025年1月；第二次2025年6、7月
具体数量以现场实际为准，投标人因现场勘察不全造成的全部后果由投标人承担。

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

二楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	吊顶恢复原状
	

	
	净化器
	

	北校区

三楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	排风弯头
	

	
	电机风柜
	

	
	净化器
	

	南校区

一楼
	排风罩
	

	
	排风管道（全部）*
	

	
	净化器
	

	
	电机风柜
	

	南校区

二楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）
	

	
	电机风柜
	

	南校区

三楼
	排风罩
	

	
	净化器
	

	
	排风管道（全部）
	

	
	电机风柜
	

	南校区

四楼
	排风罩
	

	
	电机风柜
	

	
	排风管道（全部）
	

	
	净化器
	

	综合报价
	大写：                      元（小写：        元）


说明：1.“*”为验收的重要内容之一。
2.上述设备名称及数量包含但不限于所列信息，以现场实际为准。

附件二                安全责任书
甲方：江苏圣丰餐饮管理服务有限公司（代表，以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）
丙方：盐城幼儿师范高等专科学校            （以下简称丙方）
为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前签订本责任书。
一、建立以项目经理为首的安全保证体系
甲方应加强监管，对丙方负责。乙方本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。
1、建立健全各项安全管理制度
乙方应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。
2、建立安全教育制度
乙方应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经丙方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。
3、坚持安全检查制度
乙方应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。乙方应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。
4、坚持安全交底制度
乙方应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系丙方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系丙方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。
5、规范安全事故处理制度
现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向丙方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。
6、坚持特殊工种持证上岗制度
强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或丙方认为有必要的工种，乙方应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。乙方应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报丙方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。
二、安全施工措施
1、强电施工安全管理
乙方应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与丙方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经丙方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。
乙方应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电 ⑵验电 ⑶挂地线 ⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度 ⑵操作票制度 ⑶查话及交底制度 ⑷工作许可制度 ⑸工作监护制度 ⑹工作间断及工作转移制度 ⑺工作终结及送电制度 ⑻调度管理制度 ）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。
2、施工用水安全管理
所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与丙方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经丙方工地代表认可的合格计量设备。
3、用气用火安全管理
乙方应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入丙方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。
4、机械设备使用安全管理
乙方应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在丙方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向丙方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。
5、施工区域安全管理
乙方应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工   前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。
如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。
三、文明施工要求
1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、乙方应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。
3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。
4、乙方应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。
5、乙方应督促施工方施工中未经丙方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交丙方之前，乙方应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、安全责任
1、乙方必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。乙方须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

2、乙方必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。乙方在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。

3、乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。

4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

5、乙方应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与发包人无关。
甲方：

甲方委托代表签字：

乙方： 
乙方委托代表签字：

丙方：盐城幼儿师范高等专科学校      
丙方委托代表签字：                  
2025 年  月   日

